建筑外窗三性检验委托单

工程编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证卡号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |  |  |
| 监督登记号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督员 |  |  |  |  |  |
| 检验类别 |  |  |  | □见证取样 □委托检测 □监督抽检 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样 品 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  |  |  |  |  |  | 检验参数 |  |  |  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  |
| 建筑外窗 |  |  |  |  |  |  | □气密性能 □水密性能 □抗风压性能 |  |  |  |  |  |  | GB/T7106-2019 |  |  |  |  |
| 委托编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |  |  | □工程检测 □定级检测 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件品种 |  |  | □平开窗 □推拉窗 □固定窗 □悬挂窗 |  |  |  |  |  |  |
| 规格尺寸（宽x高）（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件数量 |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  |
| 型材生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 种类 |  |  |  |  |  | 型材壁厚（mm） |  |  |  |
| 玻璃生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品种 |  |  |  |  |  | 玻璃厚度（mm） |  |  |  |
| 配 件 （生产厂家） |  | 窗锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毛条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计要求 |  | 抗风压：P3≥ （Pa） |  |  |  |  |  | 气密性：q1≤ m³/(m·h)；q2≤ m³/(㎡·h) |  |  |  |  |  |  |  | 水密性：△P≥ （Pa） |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  | 建筑幕墙、门窗通用技术条件GB/T 31433-2015 - 抗风压性能分级（分级指标值P3/kPa） - 1级≥1.0 2级≥1.5 3级≥2.0 4级≥2.5 5级≥3.0 6级≥3.5 7级≥4.0 8级≥4.5 9级≥5.0 - 气密性能分级（分级指标值：q1/[m³/(m·h)]，q2/[m³/(㎡·h)]） - 1级q1≤4.0，q2≤12.0 2级q1≤3.5，q2≤10.5 3级q1≤3.0，q2≤9.0 - 4级q1≤2.5，q2≤7.5 5级q1≤2.0，q2≤6.0 6级q1≤1.5，q2≤4.5 - 7级q1≤1.0，q2≤3.0 8级q1≤0.5，q2≤1.5 - 水密性能分级（△p/Pa） - 1级≥100 2级≥150 3级≥250 4级≥350 5级≥500 6级≥700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。 委托人签名： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  |  | □正常 □异常 情况说明： |  |  |  |  |  |  | 样品处理意见 |  |  | □不退样 □退样 |  |  |  |  |  |
| 受理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受理日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |